## Sheet1
池州市特检中心仪器设备校准清单
序号 | 新设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂名 | 出厂编号
1 | RSY-11039 | 激光测距仪 | UT396B | 优利德科技（中国）股份有限公司 | C191205311
2 | RSY-11040 | 激光测距仪 | UT396B | 优利德科技（中国）股份有限公司 | C191610954
3 | RSY-11047 | 便携扩散式气体检测仪 | MS104K | 深圳市逸云天电子有限公司 | 22H29081
4 | RSY-11048 | 便携扩散式气体检测仪 | MS104K | 深圳市逸云天电子有限公司 | 22H29082
5 | RSY-11049 | 便携式气体检测仪 | MS104K | 深圳市逸云天电子有限公司 | 19I06046
6 | RSY-11050 | 测氧仪 | CY-12C | 建德市梅城电化学分析仪器厂 | S1
7 | RSY-11052 | 数字测氧仪 | CY-12C | 建德市梅城电化学分析仪器厂 | S2
8 | RSY-12004 | 逆变交叉旋转磁粉探伤仪 | JNCS-XN | 济宁鲁科检测器材有限公司 | 7577
9 | RSY-12018 | X射线探伤机 | XXGH-3005 | 济宁鲁科检测器材有限公司 | 12055
10 | RSY-12021 | 观片灯 | NR-3L | 苏州纳尔检测科技有限公司 | 3L9061
11 | RSY-12024 | 观片灯 | NR-3L | 苏州纳尔检测科技有限公司 | 3L9062
12 | RSY-12026 | 照度计 | 1332A | 泰仕电子工业股份有限公司 | 211200650
13 | RSY-12028 | 密度片 | DV-8 | 沈阳宇时先锋检测仪器有限公司 | 83262
14 | RSY-13001 | 钢卷尺 | 5m | 得力 | —
15 | RSY-13002 | 钢卷尺 | 5m | 得力 | —
16 | RSY-13003 | 钢卷尺 | 5m | -
17 | RSY-13006 | 游标卡尺 | 0-200mm | 上海九量五金工具有限公司 | —
18 | RSY-13007 | 游标卡尺 | 0-200mm | 上海九量五金工具有限公司 | —
19 | RSY-13008 | 焊缝检验尺 | HJC-40 | 常州市华工刃量具厂 | 1008482
20 | RSY-13009 | 焊缝检验尺 | HJC-40 | 常州市华工刃量具厂 | 1008506
21 | RSY-13010 | 笔试无线电电磁超声测厚仪 | EM400 | 北京精准检测科技有限公司 | 128
22 | RSY-13011 | 笔试无线电电磁超声测厚仪 | EM400 | 北京精准检测科技有限公司 | 145
23 | RSY-13012 | 电磁超声测厚仪 | HSF91 | 武汉中科创新技术股份有限公司 | 68165861
24 | RSY-13013 | 涂层测厚仪 | MC-2000C | 济宁科电检测仪器有限公司 | BB190265
25 | RSY-13014 | 涂层测厚仪 | TIME2606 | 北京时代之峰科技有限公司 | 57146000001
26 | RSY-13020 | 现场金相仪 | JXD-S00Pro | 徐州正能检测设备有限公司 | 219077
27 | RSY-13041 | 内窥镜 | MVE12-10000 | 徐州麦科特光电仪器有限公司 | 120709
28 | RSY-14001 | 埋地管道防腐层检测仪+评估系统 | RD-PCMX | 陕西众顺瑞乐技术工程有限责任公司 | 10/PCMX-2770&11/PM2774-240-6036
29 | RSY-14008 | 静电阻测量仪 | FMX-004 | SIMCO | FX02844
30 | RSY-14010 | 静电阻测量仪 | FMX-004 | SIMCO | FX02853
31 | RSY-14011 | 电火花检测仪 | KODIN-6DJ | 锐智科电检测仪器有限公司 | DN220294
32 | RSY-14015 | 埋地管道泄漏检测仪 | Q1 | 海安迪斯凯瑞探测仪仪器有限公司 | 200819
33 | RSY-14016 | 地下管道防腐层检测检漏仪 | SL-6 | 海安县智能仪器厂 | 120213
34 | RSY-14018 | 埋地管道探测定位仪 | SL-480 | 海安县智能仪器厂 | 111103
35 | RSY-14021 | 电火花检测仪 | LKJ-8 | 济宁鲁科检测器材有限公司 | 120401
36 | RSY-14022 | 杂散电流检测仪 | FYZ-3 | 上海速雷电子仪器有限公司 | 1205040
37 | RSY-14023 | 土壤电阻率测试仪 | EDR2571 | 武汉华意电力科技有限公司 | 120027
38 | RSY-14025 | 直流电压梯度检测系统 | DCVG | 天津市嘉信科技工程公司 | 3044
39 | RSY-11057 | 压力表（1.6级） | （0～1.6）Mpa | 阳泉市精工特种仪表厂 | B21183813
40 | RSY-11058 | 压力表（1.6级） | （0～25）Mpa | 阳泉市精工特种仪表厂 | F08115015
41 | RSY-11059 | 压力表 （2.5级） | （0～25）Mpa | 上海自仪公司 | JU17102888
42 | RSY-11060 | 压力表（1.6级） | （0～2.5）Mpa | 上海自仪公司 | JU17102915
43 | RSY-11075 | 压力表 （2.5级） | （0～10）Mpa | 阳泉市精工特种仪表厂 | 2304302
44 | RSY-11076 | 压力表 （1.6级） | （0～16）Mpa | 阳泉市精工特种仪表厂 | G07110109
45 | RSY-11077 | 压力表 （1.6级） | （0～2.5）Mpa | 阳泉市精工特种仪表厂 | G07110209
46 | RSY-11078 | 压力表 （1.6级） | （0～1.6）Mpa | 杭州华科仪表有限公司 | 250625868
47 | RSY-21004 | 台式钠度计 | HK-51 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 104412220230
48 | RSY-21005 | 硅酸根分析仪 | HK-218 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 11146220333
49 | RSY-21014 | 红外分光测油仪 | SYT-717 | 北京三合永道科技有限公司 | 0112282022
50 | RSY-22002 | 自动闭口闪点测定仪 | SL-BS103 | 湖南慑力电子科技有限公司 | 10317050010
51 | RSY-22005 | 密度计 | SYP1026-Ⅱ | 上海神开石油仪器有限公司 | 1204201
52 | RSY-25001 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 上海博迅实业有限公司 | 10024
53 | RSY-25003 | 温度计 | -20-100℃ | — | —
54 | RSY-25004 | 湿温度计（钟式） | WS-A2 | 北京康威仪表有限责任公司 | —
55 | RSY-31109 | 数字万用表 | UT890D | 优利德科技（中国）有限公司 | C173402898
56 | RSY-31110 | 数字万用表 | UT890D | 优利德科技（中国）有限公司 | C173402932
57 | RSY-31206 | 接地电阻测试仪 | ZC-8 | 德力西电气有限公司 | 240808119
58 | RSY-31207 | 接地电阻测试仪 | ZC-8 | 德力西电气有限公司 | 240808014
59 | RSY-31208 | 接地电阻测试仪 | ZC-8 | 德力西电气有限公司 | 240808104
60 | RSY-31209 | 接地电阻测试仪 | ZC-8 | 德力西电气有限公司 | 240808059
61 | RSY-31313 | 绝缘电阻表 | TSE3660 | 泰仕电子工业股份有限公司 | 170305916
62 | RSY-31409 | 转速表 | DT2236C | 台湾路昌电子公司 | S347053
63 | RSY-31410 | 转速表 | VICTOR 6236P | 深圳市驿生胜利科技有限公司 | 96368988
64 | RSY-31411 | 转速表 | VICTOR 6236P | 深圳市驿生胜利科技有限公司 | 96368491
65 | RSY-31413 | 转速表 | HT-550 | ONOSOKKI | 191002195R
66 | RSY-31513 | 手持式激光测距仪 | X310 | Leica | 1384511800
67 | RSY-31514 | 便携式测距仪 | DISTO-S910 | Lecia | 5110140066
68 | RSY-31515 | 便携式测距仪 | DISTO-S910 | Lecia | 5110140100
69 | RSY-32102 | 电子经纬仪 | DT402L | 苏州一光仪器有限公司 | 28S17246
70 | RSY-32202 | 精密自动安平水准仪 | DSZ2 | 苏州一光仪器有限公司 | 320985
71 | RSY-33112 | 照度计 | TES1332A | TES | 220404168
72 | RSY-33114 | 数位式照度计 | TES 1330A | 泰仕电子工业股份有限公司 | 180833895
73 | RSY-33301 | 电梯限速器数字测试仪 | GD-5 | 大连徕特光电精密仪器有限公司 | GD5100737
74 | RSY-33302 | 电梯限速器测试仪 | OXJ-Z+ | 大连欧意测量仪器有限公司 | 796922706
75 | RSY-33502 | 激光自动安平垂准仪 | JZC-E10 | 大连经济技术开发区拉特激光技术开发有限公司 | CD200144
76 | RSY-33716 | 钳形电流表 | UT201 | 优利德科技（中国）有限公司 | C171730441
77 | RSY-33717 | 钳形电流表 | UT216A | 优利德科技（中国）有限公司 | C160303206
78 | RSY-33719 | 宽频钳形电流表 | AEMC514 | AEMC | 39645NGCT
79 | RSY-33722 | 钳形电流表 | BM822A | 深圳市滨江电子科技有限公司 | BJ1707135954
80 | RSY-33801 | 电梯开门间隙测量仪 | TKG-A | 大连拓升科技有限公司 | TA110001
81 | RSY-33802 | 电梯啮合深度检测仪 | TN-S1 | 大连拓升科技有限公司 | TA300001
82 | RSY-34102 | 综合气象仪 | Kestrel5500 | kestrel | 2733046
83 | RSY-34201 | 全站仪 | PTS112R10+ | 苏州一光仪器有限公司 | AF04653
84 | RSY-34401 | 风速仪 | 0.925 | FLUKE | 1091016
85 | RSY-34402 | 风速仪 | 0.925 | FLUKE | 1091017
86 | RSY-34502 | 百分表 | 0-10mm | 桂林量具刃具有限责任公司 | IX026071
87 | RSY-34701 | 扭力扳手 | TLB100-500N | 绍兴同利工具制造有限公司 | 1736
88 | RSY-34801 | 塔尺 | — | — | —
89 | RSY-34903 | 电子吊秤 | DC2000B | 郑州大成称重设备有限公司 | 12008521
90 | RSY-34904 | 数显特斯拉计1 | DLX-STW1045 | 德力西电气有限公司 | CZTJ001
91 | RSY-34905 | 数显特斯拉计2 | DLX-STW1045 | 德力西电气有限公司 | CZTJ002
92 | RSY-35101 | 声级计 | AWA5636 | 杭州爱华仪器有限公司 | 305547
93 | RSY-35102 | 声级计 | AWA5636 | 杭州爱华仪器有限公司 | 60919
94 | RSY-35201 | 转向参数测试仪 | ZL-1L | 淄博科创电子有限公司 | 1504005
95 | RSY-35202 | 转向参数测试仪 | ZL-1L | 淄博科创电子有限公司 | 1504008
96 | RSY-35402 | 踏板力计 | TL-1L | 淄博科创电子有限公司 | 1507029(1362/1627)
97 | RSY-35506 | 叉车自动下滑量和门架倾角检测仪 | CMC-2 | 大连莱特光电精密仪器有限公司 | CMC20030
98 | RSY-35509 | 非公路用旅游观光车辆行驶路线坡度测量仪 | HSPT-1 | 大连华齐泰精密仪器有限公司 | HSPT208210
99 | RSY-36201 | 钢卷尺① | 5m | 得力 | CZTJ-JC-001
100 | RSY-36202 | 钢卷尺② | 5m | 得力 | CZTJ-JC-002
101 | RSY-36203 | 钢卷尺③ | 5m | 得力 | CZTJ-JC-003
102 | RSY-36204 | 钢卷尺④ | 5m | 得力 | CZTJ-JC-004
103 | RSY-36205 | 钢卷尺⑤ | 5m | 得力 | CZTJ-JC-005
104 | RSY-36206 | 钢卷尺⑥ | 5m | 得力 | CZTJ-JC-006
105 | RSY-36207 | 钢卷尺⑦ | 5m | 得力 | CZTJ-JC-007
106 | RSY-36208 | 钢卷尺⑧ | 5m | 得力 | CZTJ-JC-008
107 | RSY-36218 | 卷尺 | 5m | 田岛 | —
108 | RSY-36219 | 卷尺 | 5m | 田岛 | —
109 | RSY-36220 | 卷尺 | 5m | 田岛 | —
110 | RSY-36221 | 卷尺 | 5m | 田岛 | —
111 | RSY-36222 | 卷尺 | 5m | 田岛 | —
112 | RSY-36223 | 卷尺 | LI6-50 | 上海田岛工具有限公司 | —
113 | RSY-36224 | 卷尺 | LI6-50 | 上海田岛工具有限公司 | —
114 | RSY-36225 | 卷尺 | LI6-50 | 上海田岛工具有限公司 | —
115 | RSY-36226 | 卷尺 | LI6-50 | 上海田岛工具有限公司 | —
116 | RSY-36227 | 卷尺 | LI6-50 | 上海田岛工具有限公司 | —
117 | RSY-36312 | 钢直尺 | 0-150mm | 宁波长城精工卷尺制造有限公司 | —
118 | RSY-36314 | 钢直尺 | 150mm | — | —
119 | RSY-36315 | 钢直尺 | 0-150mm | 春光工量具厂 | 905106
120 | RSY-36316 | 钢直尺 | 0-150mm | 春光工量具厂 | 904218
121 | RSY-36410 | 塞尺 | 0.02-1.00 | 上海华茂机床附件有限公司 | 100B17
122 | RSY-36411 | 游标塞尺 | XS-15 | 济宁山测仪器有限公司 | W4015
123 | RSY-36415 | 锲型数显塞尺 | 0.2-10mm | 桂林天目测控技术有限公司 | W1811191018
124 | RSY-36416 | 锲型数显塞尺 | 0.2-10mm | 桂林天目测控技术有限公司 | W1811191020
125 | RSY-36418 | 锲型数显塞尺 | 0.2-10mm | 桂林天目测控技术有限公司 | W1811191036
126 | RSY-36901 | 轮槽测量尺 | LYC-1 | 大连莱特光电精密仪器有限公司 | LYC10053
127 | RSY-36903 | 轮槽测量尺 | LYC-1 | 大连莱特光电精密仪器有限公司 | LYC10051