
安全阀校验流程图




              


          不合格             成立
                                      

   

                                          不成立

客户送样





样品接收和记录





样品标识（必要时）





校验（检验）





维修或更换





校验（检验）记录





报告编制、审核、批准





是否合格

















报告发放





检验意见通知书

















确定是否成立和需要重检





异议





客户





报告、原始记录等资料归档












